Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба, гражданская защита МО г. Партизанск» информирует:

# Памятка

# по установке и использования автономного дымового пожарного извещателя

Основные причины пожаров с трагическими последствиями - неосторожное обращение с огнем (чаще - курение в состоянии алкогольного опьянения), нарушение правил при эксплуатации электронагревательных приборов и отопительных печей.

Одним из эффективных способов предупреждения развития пожаров и гибели людей является оснащение мест проживания граждан современными устройствами автоматического обнаружения и оповещения о пожаре, иными словами – установка в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей.

В рамках реализации Закона Приморского края от 08.04.2020 №781-КЗ (ред. от 03.10.2023) "О социальной поддержке отдельных категорий граждан Российской Федерации по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями" (принят Законодательным Собранием Приморского края 06.04.2020) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2024)

1. Право на меру социальной поддержки имеют следующие категории граждан Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Приморского края: 1) многодетные семьи; 2) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 3) семьи, находящиеся в социально опасном положении; 4) инвалиды I группы; 5) ветераны Великой Отечественной войны.

2. Мера социальной поддержки, предоставляется однократно.

3. Мера социальной поддержки предоставляется в отношении жилых помещений, в которых граждане, относящиеся к категориям, указанным в части 1 настоящей статьи, зарегистрированы по месту жительства, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. При наличии у граждан, указанных в части 1 настоящей статьи, в собственности нескольких жилых помещений оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями подлежит одно жилое помещение, в котором граждане зарегистрированы по месту жительства.

При наличии у граждан, относящихся к категориям, указанным в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, регистрации по месту жительства в разных жилых помещениях мера социальной поддержки предоставляется по выбору гражданина, являющегося родителем или законным представителем детей, в отношении одного жилого помещения, в котором ребенок (дети или один из детей) зарегистрирован (зарегистрированы) совместно с ним по месту жительства или по месту пребывания.

Это небольшое устройство является одним из самых эффективных для обнаружения возгорания на ранней стадии. Главная цель извещателя - оповестить о пожаре людей, а значит – дать им шанс на спасение и возможность потушить огонь самостоятельно, пока он не охватил большую площадь.

Пожарный извещатель реагирует на частицы попавшего внутрь дыма звуковым сигналом. Издаваемый звук громкий, резкий и способен разбудить даже крепко спящего человека.

Такие приборы работают в автономном режиме, конструкция не предусматривает проводов и подключения к инженерным сетям помещения. 	Питание осуществляется от батарейки (тип «Крона»), которой хватает на год оптимальной работы устройства. При низком уровне заряда и необходимости заменить источник питания (батарейку), прибор оповестит мигающим световым индикатором и короткими звуковыми сигналами.

Перед приобретением извещателя проверьте его работоспособность. Это возможно сделать при помощи выпрямленной канцелярской скрепки или иголки. Введите ее в отверстие дымовой камеры, которое расположено на крышке извещателя с внешней стороны, до упора на время до 6 секунд. 	Извещатель должен подать звуковой сигнал, оптический индикатор начать мигать.

Перед установкой извещателя ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Извещатели должны быть установлены в местах наиболее вероятного появления дыма в жилом доме либо квартире. Не устанавливайте датчик близко с отопительными приборами или в местах с прямым попаданием на них солнечных лучей.

Закрепите на потолке крепежную планку, которая идет в комплекте, при помощи двух саморезов. Если у вас натяжные потолки, извещатель можно прикрепить на стене, примерно в 10-15 см от потолка.

Установите в устройство элемент питания – батарейку типа «Крона». Прикрепите датчик к крепежу.

Для исключения ложных срабатываний достаточно один раз в полгода очищать дымовую камеру от пыли или насекомых. Например, продувать ее при помощи фена.

Рекомендуется один раз в три месяца проверять работоспособность извещателя, это можно сделать тем же способом, что и при покупке - при помощи выпрямленной канцелярской скрепки.

Если устройство ложно сработает, то необходимо его снять с крепежа и открепить батарейку от клемм и заново ее установить.

Срок службы извещателя в среднем рассчитан на 10 лет. Позаботьтесь о своих родных и близких – подарите пожарный извещатель!

При поступлении сигнала «Пожар» от автономного пожарного извещателя необходимо:

- проверить наличие признаков горения (задымление, запах гари, тления и т.п.);

- на ранней стадии развития пожара применить имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушитель, вода, толстое одеяло, покрывало и т.п.). Не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением;

- при сильном развитии пожара и невозможности применения первичных средств пожаротушения, необходимо изолировать помещение, где произошло загорание (закрыть дверь в это помещение), чтобы избежать распространения дыма и огня;

- немедленно вызвать пожарную охрану по номеру телефона: 101 или 112. Сообщить диспетчеру свою фамилию и имя, адрес, кратко описать ситуацию, что горит, где и какие признаки пожара;

- оповестить о пожаре соседей любыми доступными способами, принять меры к эвакуации в безопасное место.

В любой экстренной ситуации звоните по номерам:

- дежурному 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю тел. (42-363)6-29-75, 6-23-97, по телефону «101» или «112»;

- МКУ «ЕДДС, ГЗ МО г. Партизанск» (по единому номеру вызова экстренных служб 112, (42-363)6-04-99;

- дежурная часть отдела МВД России по Партизанскому городскому округу тел. 020, (42-363)6-31-81.